Relatório de Ensaio Nº: 5972.2025.A- V.0
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Proposta Comercial:
Contato:
Associação Cultural Comunitária São João Batista A..C.C.SJ.B
04.963.425/0004-08
Rua Antônio dos Santos,587 Parque Sao Miguel - Guarulhos/SP CEP: 07260020
982.2025.V0
henrique fantini
E-mail:
henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Fone:
Solicitante:
henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra:
Endereço Amostragem:
Condições Ambientais:
Torneira da cozinha
Rua Antônio dos Santos,587, Parque Sao Miguel Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07260020
Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 4,20°C
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem:
20/10/2025 15:21:00
Responsável pela Amostragem:
Edivaldo Santos
Data Recebimento:
20/10/2025 16:40:00
Data Início Amostra:
Responsável pela Conferência:
Irisvaldo Oliveira
Data Conclusão Amostra:
Data Conferência:
27/10/2025 10:59:26
27/10/2025 11:01:14
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros
Resultados
0,4100
7,31
PORTARIA GM/MS Nº 888
de 0,2000 a 5,0000
de 6,00 a 9,00
Un
L.Q.
Início Ensaio
20/10/2025
20/10/2025
24/10/2025
Cloro residual Livre
mg/L
U pH
UNT
0,100000
1,000 pH
0,500
pH
<0,100
Turbidez
até 5,000
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s)
satisfaz(em) os limites permitidos.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
04. Informações Importantes:
Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco
Ensaio de pH executados in loco
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de
medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a
amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio
dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte
informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte
do escopo da acreditação deste laboratório.
Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5972.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2

---
Relatório N.:5972.2025.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5972.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2

---
Relatório de Ensaio Nº: 5972.2025.B- V.0
Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 4,20°C
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
PORTARIA GM/MS Nº
888
até 15,00
até 1,500
até 6,000
até 6,000
até 500,000000
Ausência
<1,000
0,140
<1,000000
<1,000000
<1,000
Ausência
Ausencia
Ausência
Cor Aparente
uH (mg Pt-Co/L)
1,000
2,000000
2,000000
3,000
23/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
Fluoreto
Gosto
Intensidade
Intensidade
UFC/mL
Odor
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS
Coliformes termotolerantes
Coliformes Totais
Escherichia coli
Log UFC/cm²
Ausente/Presente
UFC/mL
1,0000
-
Ausência
Ausência
1,000000
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s)
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por
Mililitro, Log UFC/cm² - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) -
Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não
Aplicável
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio
dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5972.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2

---
Relatório N.:5972.2025
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5972.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2